## Feuil1
Calibration capteur puissance PowerTap
Poids sur axe pédale |  | 2.3 | kg
Longueur Manivelle |  | 0.175 | m
Couple pédale C (n.m) |  | 3.9485 | n.m
Plateau | K7 | C PT (n.m) mesuré | C PT (in.lbf) mesuré | C PT théorique | pertes transmission
34 | 29 | 3.25 | 28.7721 | 3.3679 | 3.5%
34 | 17 | 1.91 | 16.9091 | 1.9743 | 3.255%
50 | 17 | 1.3 | 11.5088 | 1.3425 | 3.166%
50 | 12 | 0.91 | 8.0562 | 0.94765 | 3.973%
|  |  |  | Moyenne | 3.473%
Note on D1: Ce petit programme vous permet de vérifier la bonne calibration de votre capteur de puissance. Il faut bien sûr avoir un cardio qui soit capable d'afficher le couple. Style Garmin 500 ou CycleOps. Vous ne devez remplir que les cellules en bleues. La manipulation est très simple. 0) Régler l'Offset (point zéro) si nécessaire du capteur. 1) Trouver un objet lourd que vous pouvez suspendre à l'axe de la pédale. Style boules de pétanque dans son étui. 2) Sélectionner un braquet. 3) Fixer l'objet lourd sur l'axe de la pédale. 4) Faire rouler le vélo en soulevant la roue avant afin d'obtenir l'axe du pédalier à l'horizontal 5) Relever le valeur affichée dans le tableau
Note on D7: Utile si l'affichage n'est pas en système métrique !